ORÇAMENTO(proc. 273/21)

# Dados da empresa

Firma/Proponente:....................................................................................................................................

Endereço: .................................................................................................................................................

Cidade...........................Estado........CEP:..........................Telefone: .......................................................

CNPJ:...............................................Insc.Estadual:...............................Insc.Municipal:............................

E-mail:...............................................................................FAX: ............................Contato:.....................

# Dos preços

2 - DESCRIÇÃO DO OBJETO:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNIT** | **QUANT.** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | Vidros Laminados refletivos na cor champagne na espessura de 3 mm X 3 mm nas medidas de 0,77 cm por 1.13 cm. Instalação Inclusa. Conforme item 2.1. | Unid. | 03 |  |  |
| 02 | Manutenção da fachada de vidros da Câmara Municipal de Resende. Conforme item 2.2. | Srv. | 01 |  |  |

 2.1 – CARACTERÍSTICAS DO OBJETO ITEM 1:

 **2.1.1 -** Composição de duas chapas de vidro, uma refletiva e outra de float, intercal ada com uma película plástica de grande resistência, que apresenta performance no controle da luz e calor.

 **2.1.2 -** Propriedades:

 **a)** Controle acústico para atenuar ruídos externos.

 **b)** Capacidade de filtrar raios UV.

 **c)** Película plástica para evitar estilhaçamento do vidro em caso de quebra, preservação da área do vão.

 2.2 – CARACTERÍSTICAS DO OBJETO ITEM 2:

 **2.2.1 -** A manutenção da fachada da sede Administrativa da CMR consiste em:

 **a)** Localizar possíveis vidros trincados ou quebrados.

 **b)** Verificar se a estrutura que sustenta os vidros estão firmes.

 **c)** Se os vidros estão colados inteiramente.

 **d)** Se há infiltrações entre os vidros e as estruturas.

 **2.3** – As empresas que desejarem, poderão fazer visita(s) técnica(s) para fornecimento de Or çamentos no endereço e horário constante do item 5.2. Setor de Licitação.

 Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos acima e pelo preço global de:

 R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Declaro que os serviços e materiais oferecidos nesta *Proposta Comercial(proc. 273/21)*atendem as especificações mínimas solicitadas eestão de acordo com todas as normas e disposições dos órgãos reguladores vigentes e que nos responsabilizamos pelos dados fornecidos a CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE – CMR/RJ, assim como por sua fidedignidade.

*Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_*

*Assinatura:*

*Carimbo ou Nome Legível:*

*Carimbo CNPJ:*