ORÇAMENTO(356/22)

# 1 - Dados da empresa:

Firma Proponente: ...................................................................................................................................

Endereço: ................................................................................................................................................

Cidade:....................................Estado:...........CEP:.................................. Telefone:................................

CNPJ:......................................................Insc. Estadual:.........................Insc. Municipal:........................

E-mail: ........................................................................... Contato:....................................................

# 2 - Dos preços:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Unitário | Total |
| 01 | Lâmpada de LED tubular 20w, 6500k luz branca fria bivolt T8, 120cm | pç | 250 |  |  |
| 02 | Lâmpadas tubular led 9w branca fria, T8, tamanho 0,60cm | pç | 150 |  |  |
| 03 | Tomadas 10A dupla com placa 4x2 | pç | 50 |  |  |
| 04 | Cabo flexível 4mm azul | mts | 500 |  |  |
| 05 | Cabo flexível 4mm preto | mts | 100 |  |  |
| 06 | Cabo flexível 2,5mm branco | mts | 500 |  |  |
| 07 | Cabo flexível 2,5mm verde | mts | 300 |  |  |
| 08 | Cabo flexível 1,5mm amarelo | mts | 200 |  |  |
| 09 | Cabo flexível 2,5mm azul | mts | 500 |  |  |
| 10 | Cabo flexível 2,5mm preto | mts | 500 |  |  |
| 11 | Cabo pp cobre flexível 3x2,5mm | mts | 100 |  |  |
| 12 | Cabo pp cobre flexível 3x4,00mm | mts | 100 |  |  |
| 13 | Fita isolante 19mmx 20m (0,19 espessura) | Rl | 20 |  |  |
| 14 | Disjuntores unipolar 20 A DIN | un | 30 |  |  |
| 15 | Disjuntores bipolar 20 A DIN | un | 30 |  |  |
| 16 | Disjuntores bipolar 32 A DIN | un | 12 |  |  |
| 17 | Disjuntores unipolar 40 A DIN | un | 20 |  |  |
| 18 | Conduíte corrugado 25mm amarelo | mts | 100 |  |  |
| 19 | Tomada 10A dupla com placa 4x2 | uni | 50 |  |  |
| 20 | Tomada 10A simples com placa 4x2 | un | 75 |  |  |
| 21 | Interruptores simples 10 A com placa 4x2 | un | 25 |  |  |
| 22 | Interruptores simples com tomada 10 A com placa 4x2 | un | 25 |  |  |
| 23 | Tampa cega 4x2 | un | 100 |  |  |
| 24 | Tampa cega 4x4 | un | 50 |  |  |
| 25 | Canaleta branca pvc com divisória 20x10x2000 com fita dupla face | un | 200 |  |  |
| 26 | Botão sinaleiro para painel led 22mm 220volts . L20- ar 2 cor verde | un | 10 |  |  |
| 27 | Botão sinaleiro para painel led 22mm 220volts . L20- ar 2 cor vermelho | un | 10 |  |  |
| 28 | Ventilador de parede 3 helices , 60cm preto bivolt | un | 10 |  |  |
| 29 | Luminária arandela vidro externa tipo tartaruga | un | 12 |  |  |
| 30 | Fita braçadeira hellermann40cm branca | un | 200 |  |  |
| 31 | Fita braçadeira hellermann 40cm branca | un | 200 |  |  |
| 32 | Fita braçadeira hellermann 20cm branca | un | 500 |  |  |
| 33 | Fita braçadeira hellermann 10cm branca | un | 500 |  |  |
| 34 | Calhas de sobrepor metálica 1,20 branca para 2 lâmpadas tubular | un | 60 |  |  |
| 35 | Caixa de embutir 4x4 amarela | un | 20 |  |  |
| 36 | Caixa de embutir 4x2 amarela | un | 40 |  |  |
| 37 | Caixa draywall 4x4 amarela | un | 30 |  |  |
| 38 | Caixa draywall 4x2 amarela | un | 10 |  |  |
| 39 | Luminárias de emergência 30 lâmpadas Led | un | 20 |  |  |
| 40 | Kit fita de led com 5 mts colorida com controle remoto bivolt | uni | 20 |  |  |
| 41 | Spot balizador led chão piso jardim 18w luz verde embutir 1P67 | un | 15 |  |  |
| 42 | Spot balizador led chão piso jardim 7w luz branca embutir 1P67 | un | 6 |  |  |
| 43 | Refletor led holofote 200w RGB colorido bivolt com controle IP67 | un | 6 |  |  |

**2.2 -** Os fornecimentos serão solicitados na medida do necessário ao atendimento das atividades da CMR, não ultrapassando o preço estimado pela administração. **REGISTRO DE PREÇO.**

**2.3 –** Todos os materiais devem estar em conformidade com a ABNT e IMETRO.

**Para tanto, nos propomos a fornecer o(s) matéria(is) pelo(s) preço(s) unitário(s) constantes da planilha de quantitativos e pelo preço global de: R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).**

Declaro que os serviços e materiais oferecidos nesta ***Proposta Comercial proc. 356/22*** atendem as especificações mínimas solicitadas eestão de acordo com todas as normas e disposições dos órgãos reguladores vigenteseque nos responsabilizamos pelos dados fornecidos a CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE – CMR/RJ, assim como por sua fidedignidade.

**Carimbo de CNPJ**

*Data:\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.*

*Assinatura:*

*Nome completo ou Carimbo.*