ORÇAMENTO(288/22)

Dados da empresa:

Firma Proponente: .....................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................................................................................

Cidade: ..................................Estado:................CEP:............................Telefone:....................................................

CNPJ: ………………................……Insc. Estadual: ..................... Insc. Municipal:...................................................

E-mail: ...............................................................................................................Contato:........................................

# Dos preços:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Unid** | **Descrição** | **Quant** | **Unit** | **Total** |
| 01 | Unid. | Motor do compressor 9.000 btus, 220v, rotativo | 02 |  |  |
| 02 | Unid. | Motor do compressor 12.000 btus, 220v, rotativo | 04 |  |  |
| 03 | Unid | Motor do compressor 22.000 btus, 220v, rotativo | 01 |  |  |
| 04 | Unid | Serpentina para ar condicionado 12.000 btus (Elgin) | 01 |  |  |
| 05 | Unid | Compressor Scroll 60.000 btu`s, 220 v | 01 |  |  |
| 06 | Mts | Tubo de cobre 7/8 | 33 |  |  |
| 07 | Mts | Tubo de cobre 3/8 | 33 |  |  |
| 08 | Rls | Fita branca | 20 |  |  |
| 09 | Mts | Cabo PP 5x2,5 | 50 |  |  |
| 10 | Unid | Hélice de 60 cm plástica | 02 |  |  |
| 11 | Unid | Registro 7/8 | 01 |  |  |
| 12 | Unid | Registro 3/8 | 01 |  |  |
| 13 | Unid | Placa Eletrônica condensadora Mini Split 4 TTKO56D6000BL | 01 |  |  |
| 14 | Unid | Placa Eletroeletrônica Universal split 9.000 btu`s | 02 |  |  |
| 15 | Unid | Placa Eletroeletrônica Universal split 12.000 btu`s | 02 |  |  |
| 16 | TBL | Tubo Esponjoso 7/8 | 25 |  |  |
| 17 | Unid | Motor de Ventilador Universal Condensadora Split 9.000 btu`s | 02 |  |  |
| 18 | Unid | Motor de Ventilador Universal Condensadora Split 12.000 btu`s | 02 |  |  |
|  |  | **T O T A L.............** | -0- | -0- |  |

**Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preço global de: R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).**

Declaro que os serviços e materiais oferecidos nesta ***Proposta Comercial proc. 288/22*** atendem as especificações mínimas solicitadas eestão de acordo com todas as normas e disposições dos órgãos reguladores vigenteseque nos responsabilizamos pelos dados fornecidos a CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE – CMR/RJ, assim como por sua fidedignidade.

***Carimbo de CNPJ***

*Data:\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_*

*Assinatura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Carimbo ou Nome Legível*