#  ORÇAMENTO(PROC. 179/24)

# Dados da empresa:

Firma Proponente: ……………………………………………………………………………………………......

Endereço: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cidade:……………………….Estado:……….CEP:………………...Telefone: ……………………………….

CNPJ:……………………………….Insc.Estadual:…………………Insc. Municipal:………………………...

Contato:…………………………………...E-mail:………………………………………………………………..

# Dos preços:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Quant.** | **Vlr. Unit.** | **Vlr. Total** |
| **1** | APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO: SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE: 12.000 BTU, INVERTER, NA COR BRANCA, **TENSÃO DE 220V**, MONOFÁSICO, COM FILTRO LAVÁVEL, FUNÇÃO TIMER E SWING, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CLASSIFICAÇÃO “A”, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SERPENTINAS EM COBRE. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). | UN | **31** |  |  |
| **2** | APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO: SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE: 18.000 BTU, INVERTER, NA COR BRANCA, **TENSÃO DE 220V**, MONOFÁSICO, COM FILTRO LAVÁVEL, FUNÇÃO TIMER E SWING, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CLASSIFICAÇÃO “A”, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SERPENTINAS EM COBRE. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). | UN | **15** |  |  |
| **3** | APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO: SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE: 24.000 BTU, INVERTER, NA COR BRANCA, **TENSÃO DE 220V**, MONOFÁSICO, COM FILTRO LAVÁVEL, FUNÇÃO TIMER, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CLASSIFICAÇÃO “A”, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SERPENTINAS EM COBRE. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). | UN | **05** |  |  |
| **4** | APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO: PISO TETO, CAPACIDADE: 30.000 BTU, INVERTER, NA COR BRANCA, **TENSÃO DE 220V**, MONOFÁSICO, COM FILTRO LAVÁVEL, FUNÇÃO TIMER E SWING, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CLASSIFICAÇÃO “A”, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SERPENTINAS EM COBRE. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). | UN | **02** |  |  |
| **5** | APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO: PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H, INVERTER, NA COR BRANCA, **TENSÃO DE 380V**, TRIFÁSICO, COM FILTRO LAVÁVEL, FUNÇÃO TIMER E SWING, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CLASSIFICAÇÃO “A”, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SERPENTINAS EM COBRE. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). | UN | **02** |  |  |
| **6** | APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H, INVERTER, NA COR BRANCA, **TENSÃO DE 380V**, TRIFÁSICO, COM FILTRO LAVÁVEL, FUNÇÃO TIMER E SWING, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CLASSIFICAÇÃO “A”, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SERPENTINAS EM COBRE. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). | UN | **01** |  |  |
| **7** | CORTINA DE AR, MEDINDO 2,50m (DOIS METROS E CONQUENTA CENTÍMETROS), **TENSÃO DE 220 V (DUZENTOS E VINTE VOLTS)** | UN | **03** |  |  |
| **8** | CORTINA DE AR, MEDINDO 2,00m (DOIS METROS), **TENSÃO DE 220V (DUZENTOS E VINTE VOLTS)** | UN | **01** |  |  |
| **9** | CORTINA DE AR, MEDINDO 2,10m (DOIS METROS E DEZ CENTÍMETROS), **TENSÃO DE 220V (DUZENTOS E VINTE VOLTS)** | UN | **02** |  |  |
| **LOTE 1** |
| **1** | SERVIÇO DE RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CORTINAS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU’S A 60.000 BTU’S – DIVERSAS MARCAS | SERV | **69** |  |  |
| **2** | INSTALAÇÃO DOS APARELHOS ADQUIRIDOS, COM ANÁLISE DA MELHOR POSIÇÃO PARA HOSPEDAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO DE COBRE ATÉ 10m (DEZ METROS), GÁS, ISOLANTE ATÉ 10m (DEZ METROS) DE DISTÂNCIA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, REDE ELÉTRICA, ALVENARIA, MATERIAL DE SEGURANÇA DOS COLABORADORES, MOBILIZAÇÃO NECESSÁRIA, SUPORTE DAS CONDENSADORAS | SERV | **73** |  |  |

***Observação: Termo de Referência enviado anexo a esta solicitação para maiores esclarecimentos quanto ao serviço.***

 **Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais/executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários acima pelo preço global de: R$**

**( ).**

Declaro que os serviços e materiais oferecidos nesta ***Proposta Comercial*** atendem as especificações mínimas solicitadas no **proc. 179/24** eestão de acordo com todas as normas e disposições dos órgãos reguladores vigenteseque nos responsabilizamos pelos dados fornecidos a CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE – CMR/RJ, assim como por sua fidedignidade.

 Carimbo do CNPJ

 Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/2024.

CarCim

 Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Nome Legível ou Carimbo